

MAP 1



Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line

C\* 56.24 65.27 0.14 5662 0.0111750 K

N\* 7.29 7.25 0.43 173 0.0026438 K

O\* 17.34 15.11 0.34 1270 0.0105171 K

F\* 13.57 9.95 0.35 1500 0.0223213 K

S\* 5.55 2.41 0.10 3424 0.0152809 K

Total 100.00 100.00

Acquisition Condition

Instrument : IT100LA

Volt : 20.00 kV

Current : ---

Process Time : T3

Live time : 245.76 sec.

Real Time : 250.91 sec.

DeadTime : 2.00 %

Count Rate : 1651.00 CPS