

MAP 1



Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line

C\* 50.58 60.83 0.18 3221 0.0072948 K

N\* 9.63 9.93 0.45 226 0.0039654 K

O\* 16.74 15.11 0.35 1130 0.0107362 K

F\* 12.78 9.72 0.35 1336 0.0228125 K

S\* 5.10 2.30 0.10 3034 0.0155327 K

Cl\* 5.17 2.11 0.11 2820 0.0154012 K

Total 100.00 100.00

Acquisition Condition

Instrument : IT100LA

Volt : 20.00 kV

Current : ---

Process Time : T3

Live time : 245.76 sec.

Real Time : 251.25 sec.

DeadTime : 2.00 %

Count Rate : 1620.00 CPS